## Sayfa1
Артикул |  |  |  |  | Розничная цена (ЕВРО)
8216655004 | 1 | Gelios Plus 24kW | Gelios Plus 24kW | Gelios Plus 24kW | -
7006662031 | 1 | ARKA ŞASE GRUBU GERDA 24 | REAR FRAME GROUP | Рама в сборе | -
7006662028 | 2 | YANMA GÖVDE GRUBU BLUE-GERDA 24 | COMBUSTION HOUSING GROUP | Воздухозаборная камера | - | КУРС
7006662029 | 3 | BRÜLÖR GRUBU BLUE-GERDA | BURNER | Горелка в сборе | - | 1 EURO = 75 руб
7006907995 | 4 | YANMA HAZNESİ SAĞ-SOL KAPAK GRUBU-İ | COMBUSTION CHAMBER RIGHT/LEFT COVER GRP. | Теплоизоляция боковая | -
7006907993 | 5 | YANMAHAZNESİ ÜSTKAPAK GRUBU DELİKSİZ-İ | Combustion Chamber Cover | Теплоизоляция передняя | -
7006662115 | 6 | HİDROBLOK GRUBU GELİOS PLUS 24 | HYDRO BLOCK GROUP | Гидрогруппа в сборе | -
7006662110 | 7 | KUMANDA PANEL GRUBU GELIOS PLUS 24 | CONTROL PANEL GROUP GELIOS PLUS | Панель управления в сборе | -
7006662030 | 8 | YANMA GÖVDE KAPAĞI GRUBU BLUE-GERDA | COMBUSTION HOUSING COVER GROUP | Крышка воздухозаборная | -
7006662032 | 9 | YAN PANEL GRUBU BLUE-GERDA | SIDE PANEL GROUP | Боковая панель | -
7006907760 | 10 | APS GRUBU GERDA FAZ3 | AIR PRESSURE SWITCH GROUP | Прессостат вентялятора в сборе | -
7006662033 | 11 | ÖN PANEL BLUE-GERDA - BOYALI | FRONT PANEL PAINTED | Передняя панель | -
7006901403 | 12 | HAVA BASINÇ SWI.KAPAGI 100298 HUBA | AIR PRESSURE SWITCH COVER | Крышка прессостата | 1.668
7006901404 | 13 | HAVA BASINÇ SWITCH VİDASI HUBA | AIR PRESSURE SWITCH FIXING SCREW | Крепежный винт | 0.032077
7006901265 | 14 | SILIKON HORTUM Ø8*4 | SILICON HOSE TRANSPARENT Ø8*Ø4 | Силиконовая трубка | 4.5228
7006902225 | 15 | SILIKON HORTUM MAVI Ø8*Ø4 | SILICON HOSE BLUE Ø8*Ø4 | Силиконовая трубка синяя | 4.5228
7006907184 | 16 | DAVLUMBAZ GRUBU-MONOTERMIK | DRAFTHOOD GROUP HM | Кожух дымоудаления | 18.4763
7006908555 | 17 | 74 FIN BOYALI BAKIR HEX (V-2353507401XX) | HEX COPPER 74 FIN | Первичный теплообменник | -
7006907730 | 18 | FAN VGR0129592 (48W) | FAN VGR0129592 (48W) | Вентилятор 48 Вт | 78.1922
7006901447 | 19 | FAN O-RINGI | ORING FAN | Кольцо уплотнительное | 0.97564
7006990123 | 20 | 4*9,5 YSB SHEETTRACS VİDA 6454019601 | 4*9,5 SHETTRACS SCREW 6454019601 | Винт 4х9.5 | 0.097306
7006907969 | 21 | DURABOARD ARKA-İ | DURABOARD BACK-İ | Теплоизоляция задняя | 6.1745
7006901442 | 22 | BRÜLÖR YAN SACI | COMBUSTION CHAMBER BRACKET | Крепеж теплоизоляции | 1.8284
7006907126 | 23 | BRÜLÖR DESTEK SACI | BOTTOM PLATE BURNER | Отражатель | 0.99438
7006802136 | 24 | VİDA YSB 4.2*13 (SARI) DIN 7981 | CROSS REC. PAN HEAD SCREW YSB 4.2X13 TS4328 | Винт 4.2х13 | 0.043022
7006907131 | 25 | GERI BESLEME HORTUM BURCU | BUSHING FEEDBACK HOSE | Уплотнитель | 0.076011
7006951774 | 26 | VİDA TYSB M4X8 DIN 967 | CROSS REC. PAN HEAD SCREWM4x18 TS1020-7-A | Винт М4х8 | 0.069688
7006902891 | 27 | THINCUT ECA ETİKETİ | THINCUT ECA LABEL | Наклейка | 3.7203
7006907285 | 28 | FAN KISMA PULU Ø43 | FAN DIMMING WASHER 43 | Демфирующее кольцо | 1.1548
7006901361 | 29 | FAN ILAVE BORUSU | FAN ADDITIONAL TUBE | Вставка | 12.1114
7006907123 | 30 | DUVAR ASKI BRAKETI | CCB MOUNTING BRACKET | Монтажная планка | 3.3039
7006802077 | 31 | VİDA YSB 3.9*9.5 DIN 7981 EN -ISO 7049 | CROSS REC. PAN HEAD SCREW 3.9X9.5 | Винт 3.9х9.5 | 0.069688
7006662031 |  | ARKA ŞASE GRUBU GERDA 24 | REAR FRAME GROUP | Рама в сборе | -
7006662101 | 1 | ARKA YAN SAC BLUE-GERDA - BOYALI | SIDE PANEL GROUP REAR | Боковая панель | -
7006907103 | 2 | ASKI BRAKETI | HANG BRACKET | Поперечина | 3.0473
7006907786 | 3 | GENLEŞME TANKI BRAKETİ 1,0 MM | EXPANSION VESSEL BRACKET 1MM | Нижняя панель | 4.7795
7006907517 | 4 | WINKELMANN GENLEŞME TANKI - 6LT | EXPANSION VESSEL HOLDER | Расширительный бак 6л | 78.0111
7006901843 | 5 | GENLESME TANKI TAMPONU | EXPANSION VESSEL BUMPER | Уплотнитель | 0.15202
7006907479 | 6 | 6 LT GENLEŞME TANKI TUTUCU BRAKETİ | EXPANSION VESSEL HOLDER BRACKET | Кронштейн | 0.44908
7006907980 | 7 | FLEXIBLE BAĞLANTI HORTUMU | FLEXIBLE PIPE | Гибкая подводка | 3.9422
7006907512 | 8 | GENLEŞME TANKI TUTUCU LASTİĞİ-3/8 | EXPANSION VESSEL HOLDER RUBBER | Муфта 3/8" | 0.48213
7006807043 | 9 | P.PERÇIN Ø4*10 RB40-100-ANS GÜNMAK | POP RIVET Ø4X10 RB40100ANS | Заклепка Ø4*10 | 0.064532
7006813119 | 10 | KABLO BAGI | CABLE TIE | Стяжка | 0.069688
7006662028 | - | YANMA GÖVDE GRUBU BLUE-GERDA 24 | COMBUSTION HOUSING GROUP | Воздухозаборная камера | -
7006662021 | 1 | YANMA GÖVDESİ BLUE-GERDA 24 | COMBUSTION HOUSING GROUP | Корпус | -
7006907518 | 2 | BACA EMİŞ KAPAMA CONTASI | CHIMNEY SEALING GASKET SUCTION | Прокладка | 1.3366
7006907478 | 3 | BACA EMİŞ KAPAMA SACI (GERDA) | CLOSING SUCTION CHIMNEY SHEETMETAL | Люк | 1.756
7006802077 | 4 | VİDA YSB 3.9*9.5 DIN 7981 EN -ISO 7049 | CROSS REC. PAN HEAD SCREW 3.9X9.5 | Винт 3.9х9.5 | 0.069688
7006908513 | 5 | GP ÖN PANEL PİMİ | GP FRONT PANEL PIN | Штифт | 1.2189
7006801191 | 6 | VIDA YSB M3*10 TS1020/7 | VIDA YSB M3*10 TS1020/7 | Винт М3х10 | 0.032077
7006907128 | 7 | HORTUM GEÇIS LASTIGI | HOSE GASKET | Заглушка | 0.19745
7006850065 | 8 | KUMANDA PANELİ TUTUCU BURCU SECO | Control Pannel Holding Bushings | Втулка | 0.31664
7006802136 | 9 | VİDA YSB 4.2*13 (SARI) DIN 7981 | CROSS REC. PAN HEAD SCREW YSB 4.2X13 TS4328 | Винт 4.2х13 | 0.043022
7006662060 | 10 | MANDAL KİTİ | RATCHET KIT | Замок | -
7006807043 | 11 | P.PERÇIN Ø4*10 RB40-100-ANS GÜNMAK | POP RIVET Ø4X10 RB40100ANS | Заклепка Ø4*10 | 0.064532
7006662029 | - | BRÜLÖR GRUBU BLUE-GERDA | BURNER | Горелка в сборе | -
7006907859 | 1 | BRÜLÖR POLİDORO-SOL PASO | BURNER NG | Горелка POLİDORO | 80.3527
7006171153 | 2 | BRÜLÖR CONTASI | BURNER GASKET | Уплотнитель | 0.65355
7006171194 | 3 | RAKOR BAG. CONTASI FRENZELIT 1/2" | Pipe Coupling Gasket Frenzelit 1/2" | Прокладка 1/2" | -
7006662004 | 4 | GAZ BORUSU BLUE-GERDA | GAS PIPE | Трубка | -
7006901297 | 5 | RAKOR BAGL.CONTASI FRENZELIT 3/4" | FRENZELIT 3/4'' GASKET OF RAKOR | Прокладка 3/4" | 0.32521
7006901247 | 6 | GAZ VALFİ SIGMA 845 SIT | GAS VALVE SIGMA 845 SIT | Газовый клапан SIGMA 845 SIT | 156.7256
7006850008 | 7 | ELEKTROD GRUBU SECO | ELEKTROD GRUBU | Электрод | 6.8662
7006802077 | 8 | VİDA YSB 3.9*9.5 DIN 7981 EN -ISO 7049 | CROSS REC. PAN HEAD SCREW 3.9X9.5 | Винт 3.9х9.5 | 0.069688
7006907230 | 9 | BRÜLÖR ENJEKTÖRÜ 1,32 DG POLIDORO | BURNER INJECTOR 1,32 NG | Форсунка 1,32 | 1.7001
7006907231 | 9 | BRÜLÖR ENJEKTÖRÜ 0,79 LPG POLIDORO | BURNER INJECTOR 0,79 LPG | Форсунка 0,79 | 1.7001
7006901393 | 10 | ENJEKTÖR RONDELASI | BURNER INJECTOR WASHER | Прокладка | 1.4806
7006907995 | - | YANMA HAZNESİ SAĞ-SOL KAPAK GRUBU-İ | COMBUSTION CHAMBER RIGHT/LEFT COVER GRP. | Теплоизоляция боковая | -
7006907970 | 1 | DURABOARD SAG-SOL-İ | COMBUSTION CHAMBER INSULATOR LEFT/RIGHT | Теплоизоляция | 3.0872
7006901114 | 2 | YANMA HAZNESI SAG-SOL | COMBUSTION CHAMBER LEFT GRP. | Панель | 3.7209
7006907993 | - | YANMAHAZNESİ ÜSTKAPAK GRUBU DELİKSİZ-İ | Combustion Chamber Cover | Теплоизоляция передняя | -
7006907994 | 1 | YANMA ODASI KAPAGI DELİKSİZ-İ | COMBUSTION CHAMBER COVER | Передняя панель | 4.2342
7006907989 | 2 | DURABOARD ÖN DELİKSİZ | COMBUSTION CHAMBER INSULATOR FRONT | Теплоизоляция передняя | 4.9871
7006662115 |  | HİDROBLOK GRUBU GELİOS PLUS 24 | HYDRO BLOCK GROUP | Гидрогруппа в сборе | -
7006662062 | 1 | ALT ŞASE YENİ GP - PAK. KOMP. HİD. | BOTTOM CHASIS | Шасси | -
7006662056 | 2 | ALT ŞASE AYAĞI | LOWER CHASSIS STAND | Ножка | -
7006990123 | 3 | 4*9,5 YSB SHEETTRACS VİDA 6454019601 | 4*9,5 SHETTRACS SCREW 6454019601 | Втулка | 0.097306
7006990128 | 4 | CCB KUMANDA PANELİ MENTEŞE | CCB CONTROL PANEL HINGE | Ушки | 0.32077
7006907991 | 5 | GPD15-5S Z108 STANDART POMPA (EMAS HİD) | GPD15-5S Z108 STANDART PUMP | Циркуляционный насос GPD15-5S | 142.4875
7006990147 | 6 | CCB O-RING 18,64X3,53 | CCB PUMP O-RING 18,64x3,63 | Прокладка 18.64х3.53 | 0.25507
7006908682 | 7 | SHINHOO POMPA GİRİŞ NIPELI O-RİNG YATAĞI 19,3 | PUMP NIPEL | Ниппель с прокладкой 19.3 | -
7006990140 | 8 | CCB TEL KLIPS 501977-Hairpin-C1 | CCB CLIPS 501977 HAIRPIN C1 | Клипса | 0.47582
7006990141 | 9 | CCB TEL KLIPS 501976-Hairpin-C2 | CCB CLIPS C2 | Клипса | 0.4741
7006990010 | 10 | O-ring 12.29 X 3.53 | CCB FLEXIBLE CONNECTION HOSE ORING | Прокладка 12.29х3.53 | 0.2023
7006662024 | 11 | PK PR GİDİŞ MANİFOLT ÖNDEN GİRİŞLİ | CCB BRASS 3BAR RELIEF VALVE | Выходной гидроблок | -
7006991447 | 12 | CCB PK DÖNÜŞ MANİFOLD 10LT/DK 1590100102 | CCB P. EŞANJÖR (12 P.) PP12FH4T88 (YENİ) | Входной гидроблок | -
7006721470 | 13 | KLINGRIT 1 INC CONTA | CCB RAKOR GASKET EPDM 1'' | Прокладка | 0.93023
7006662023 | 14 | DÖNÜŞ BORUSU BLUE-GERDA GRUBU | RETURN PIPE GRB. | Трубка | -
7006907191 | 15 | HEX BORU BAGLANTI KLIPSI | HEX CLIPS | Клипса теплообменника | 1.3784
7006951500 | 16 | KAL.GIDIS-DÖNÜS BORUSU O-RINGI | CENTRAL HEATİNG fLOW-RETURN PİPE O-RİNG | Прокладка | 0.21549
7006662022 | 17 | GİDİŞ BORUSU ALT GRUBU BLUE-GERDA | OUTLET PIPE GRB | Трубка | -
7006908284 | 18 | EMN.TERMOSTATI PARALEL 105°C TOD SENSETA | SAFETY THERMOSTAT PARALLEL | Предельный термостат 105°C | 4.2922
7006802173 | 19 | VİDA YSB 2.9*6.5 DIN 7981 EN -ISO 7049 | CROSS REC. PAN HEAD SCREW 2,9X6,5 | Винт 2.9х6.5 | 0.043022
7006662059 | 20 | MOTORIZE VALF KABLOSU KRONOS- | Valve Motor Cable SECO | Кабель сервопривода | -
7006990840 | 21 | CCB P.KOMP.EMN.VENT.KLİPSİ MR-1599000007 | CCB COMPOSITE 3BAR RELIEF VALVE CLIPS | Клипса | 0.61091
7006907607 | 22 | GİDİŞ ALT BORUSU O-RING(17,86x2,62MM) | O-RING 17,86X2,62 MM | Прокладка 17.86х2.62 | 0.36307
7006990728 | 23 | IMBUS CIVATA DIN 912 M5X20 8.8 Cr+3 | IMBUS BOLT DIN 912 M5X20 8.8 Cr+3 | Винт М5х20 | 0.086771
7006952680 | 24 | SU BASINÇ SENSÖRÜ (PRT) | WATER PRESSURE SENSOR (PRT) | Провод датчика давления | 24.302
7006907917 | 25 | DALDIRMA TİPİ NTC-1 (PRT) | DALDIRMA TİPİ NTC-1 (PRT) | Датчик NTC погружной | 5.5172
7006901296 | 26 | FIBER CONTA 6*11.5 MM. 1/4" | FIBER GASKET 6*11.5 MM. 1/4 | Прокладка 6х11.5 | 0.069688
7006662026 | 27 | BASINÇ SWITCHİ - CHU | BASINÇ SWITCHİ - CHU | Датчик давления | -
7006907023 | 28 | VIDA YSB 4,8x9,5 TYPE F-FORM H | CROSS REC. PAN HEAD SCREW 4,8X9,5 | Винт 4.8х9.5 | 0.032077
7006801007 | 29 | CIVATA M5*10 DIN 933 | CIVATA M5*10 DIN 933 | Винт М5х10 | 0.032077
7006902317 | 30 | DOLDURMA MUSLUGU TUTAMAGI | FILLING TAP ARM | Ручка крана подпитки | -
7006801125 | 31 | CIVATA YSB M4*10 TS1020/7-A | CIVATA YSB M4X10 TS1020/6 | Винт М4х10 | -
7006991269 | 32 | CCB P. EŞANJÖR (10 P.) PP10FH4T88 | CCB P. EŞANJÖR (10 P.) PP10FH4T88 | Пластинчатый теплообменник (10 пластин) | -
7006907505 | 33 | YÜZEY TİPİ NTC (N--B3435) | SURFACE TYPE NTC | Датчик NTC накладной | 5.9729
7006907245 | 34 | VALF MOTORU | VALVE MOTOR | Сервопривод | 38.5943
7006990827 | 35 | CCB MOTORİZE VALF PK KLİPSİ | CCB MOTORİZE VALF PK KLİPSİ | Клипса | 0.38492
7006907190 | 36 | SU TAHLIYE HORTUMU | SPIRAL PLASTIC HOSE | Трубка | -
7006662110 |  | KUMANDA PANEL GRUBU GELIOS PLUS 24 | CONTROL PANEL GROUP GELIOS PLUS | Панель управления в сборе | -
7006662104 | 1 | GP KUMANDA PANEL ÖN KAPAĞI SERİGRAFİLİ |  | Передняя крышка | -
7006662108 | 2 | DÜĞME ŞAFTI - GP |  | Шток | -
7006662105 | 3 | YENİ GP DÜĞME |  | Ручка | -
7006662186 | 4 | GELIOS PLUS 24-28-33 ANAKARTI |  | Электронная плата | -
7006662012 | 5 | KUMANDA PANEL ARKA KAPAĞI | CONTROL BOX BACK PANEL | Задняя крышка | -
7006662039 | 6 | GERDA/PRP D.V. KABLOSU PH+SENSOR | LOW VOLTAGE BLOWER HARNESS | Кабель слаботочный | -
7006907090 | 7 | GELİOS PLUS YÜKSEK VOLTAJ KABLOSU | CABLE HIGH VOLTAGE GROUP GELIOS PLUS (HOT MELT GROMMET) | Кабель силовой | 30.4507
7006662030 |  | YANMA GÖVDE KAPAĞI GRUBU BLUE-GERDA | COMBUSTION HOUSING COVER GROUP | Крышка воздухозаборная | -
7006662009 | 1 | YANMA GÖVDESİ KAPAĞI BLUE-GERDA MANDALLI | COMBUSTION HOUSING COVER | Крышка | -
7006662055 | 2 | YANMA GÖVDESİ SIZDIRMAZLIK SÜNGERİ KISA | SEALING FOAM SHORT | Уплотнение | -
7006662054 | 3 | YANMA GÖVDESİ SIZDIRMAZLIK SÜNGERİ UZUN | SEALING FOAM LONG | Уплотнение | -
7006662032 |  | YAN PANEL GRUBU BLUE-GERDA | SIDE PANEL GROUP | Боковая панель | -
7006662107 | 1 | YAN SAC BLUE-GERDA - BOYALI | SIDE PANEL | Панель | -
7006907172 | 2 | YAN PANEL IZOLASYONU 5X210X530 | INSULATOR SIDE PANEL 10X210X530 | Шумоизоляция | 4.1351
7006907760 |  | APS GRUBU GERDA FAZ3 | AIR PRESSURE SWITCH GROUP | Прессостат вентялятора в сборе | -
7006907732 | 1 | APS 90-75 PA DİKEY (YOĞ. DELİKLİ) | AIR PRESSURE SWITCH | Прессостат вентялятора 90-75 Па | 24.8106
7006907127 | 2 | APS TUTUCU BRAKETI | FIXING BRACKET AIR PRESSURE SWITCH | Кронштейн | 1.0961
7006802327 | 3 | YSB 3*6,5 PLASTIK VİDA | CROSS REC. PAN HEAD PLASTIC SCREW 3X6.5 | Винт 3х6.5 | 0.034417